## 20may
Will Myers and Junjie Liu | [8 empty] | Qmin | Qmin | Qmin | Qmin
20 May, 2019 : Start |  |  |  |  | Elster Metering, Ltd | krom/schroder |  | T | m3/h | m3/h | l/min | l/min
CAESR, ICL | [5 empty] | Jeavons |  | -33 | 0.16 | 0.06 | 2.6667 | 1
[5 empty] | BK-G16M | BK-G6M |  | 300 | 0.16 | 0.06 | 2.6667 | 1
| Expansion |  | 757 | liquid to gas, NIST | Qmax 23 m^3/h | Qmax 10 m^3/h | tank boil-off at 2 L / day |  | Q(m3/h): | 0.063083
Relative | natural gas | 0.62 | 1 | He conv. factor | Qmin 0.16 m^3/h | Qmin 0.06 m^3/h
gas density | helium | 0.14 | 0.22581 |  | ICL (litres) | SQUID (litres) | ICL-SQUID (litres) |  | Q_ICL | Q_SQUID | Q_ICL | Q_SQUID
Day | time | hours | ICL (m^3) | SQUID(m^3) | liquid He eq. | liquid He eq. | liquid He eq. | dt (hrs) | (m3/h) | (m3/h) | (l/min) | (l/min)
2019-05-20 | 2019-05-20 09:40 | 0 | 10164.13 | 16566.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-05-20 13:15 | 3.583 | 10165.03 | 16566.589 | 1.1889 | 0.6288 | 0.56011 | 3.583 | 0.25119 | 0.13285 | 4.1864 | 2.2142
| 2019-05-20 15:40 | 6 | 10165.96 | 16566.941 | 2.4174 | 1.0938 | 1.3236 | 2.417 | 0.38477 | 0.14564 | 6.4129 | 2.4273
| 2019-05-20 17:30 | 7.83 | 10166.82 | 16567.178 | 3.5535 | 1.4069 | 2.1466 | 1.83 | 0.46995 | 0.12951 | 7.8324 | 2.1585
| 2019-05-20 20:00 | 10.33 | 10167.8 | 16567.545 | 4.8481 | 1.8917 | 2.9564 | 2.5 | 0.392 | 0.1468 | 6.5333 | 2.4467
| 2019-05-20 23:00 | 13.33 | 10167.97 | 16568.072 | 5.0727 | 2.5878 | 2.4848 | 3 | 0.056667 | 0.17567 | 0.94444 | 2.9278
2019-05-21 | 2019-05-21 09:30 | 23.83 | 10167.97 | 16569.352 | 5.0727 | 4.2787 | 0.79392 | 10.5 | 0 | 0.1219 | 0 | 2.0317
| 2019-05-21 11:00 | 25.33 | 10168.35 | 16569.536 | 5.5746 | 4.5218 | 1.0528 | 1.5 | 0.25333 | 0.12267 | 4.2222 | 2.0444
| 2019-05-21 13:05 | 27.42 | 10169.48 | 16569.853 | 7.0674 | 4.9406 | 2.1268 | 2.09 | 0.54067 | 0.15167 | 9.0112 | 2.5279
| 2019-05-21 17:00 | 31.33 | 10171.23 | 16570.664 | 9.3791 | 6.0119 | 3.3672 | 3.91 | 0.44757 | 0.20742 | 7.4595 | 3.4569
| 2019-05-21 21:00 | 35.33 | 10172.56 | 16571.293 | 11.1361 | 6.8428 | 4.2933 | 4 | 0.3325 | 0.15725 | 5.5417 | 2.6208
| 2019-05-21 23:50 | 38.16 | 10173.47 | 16571.76 | 12.3382 | 7.4597 | 4.8785 | 2.83 | 0.32155 | 0.16502 | 5.3592 | 2.7503
2019-05-22 | 2019-05-22 10:05 | 48.42 | 10174.25 | 16573.577 | 13.3686 | 9.86 | 3.5086 | 10.26 | 0.076023 | 0.1771 | 1.2671 | 2.9516
| 2019-05-22 12:57 | 51.29 | 10175.23 | 16574.03 | 14.6631 | 10.4584 | 4.2048 | 2.87 | 0.34146 | 0.15784 | 5.6911 | 2.6307
| 2019-05-22 15:35 | 53.92 | 10176.11 | 16574.517 | 15.8256 | 11.1017 | 4.7239 | 2.63 | 0.3346 | 0.18517 | 5.5767 | 3.0862
| 2019-05-22 17:30 | 55.8367 | 10176.79 | 16574.852 | 16.7239 | 11.5443 | 5.1797 | 1.9167 | 0.35478 | 0.17478 | 5.9129 | 2.913
| 2019-05-22 21:15 | 59.58 | 10178.09 | 16575.443 | 18.4412 | 12.325 | 6.1162 | 3.7433 | 0.34729 | 0.15788 | 5.7881 | 2.6314
2019-05-23 | 2019-05-23 01:03 | 63.38 | 10178.86 | 16576.044 | 19.4584 | 13.1189 | 6.3395 | 3.8 | 0.20263 | 0.15816 | 3.3772 | 2.636
| 2019-05-23 10:15 | 72.58 | 10178.93 | 16577.567 | 19.5509 | 15.1308 | 4.4201 | 9.2 | 0.0076087 | 0.16554 | 0.12681 | 2.7591
| 2019-05-23 12:05 | 74.4133 | 10179.7 | 16577.876 | 20.568 | 15.539 | 5.0291 | 1.8333 | 0.42001 | 0.16855 | 7.0001 | 2.8091
| 2019-05-23 13:49 | 76.1433 | 10180.46 | 16578.2 | 21.572 | 15.967 | 5.605 | 1.73 | 0.43931 | 0.18728 | 7.3218 | 3.1214
| 2019-05-23 14:30 | 76.8266 | 10185.46 | 16583.311 | 28.177 | 22.7186 | 5.4584 | 0.6833 | 7.3174 | 7.4799 | 121.9572 | 124.6646
| 2019-05-23 14:45 | 77.0766 | 10188.35 | 16586.574 | 31.9947 | 27.0291 | 4.9657 | 0.25 | 11.56 | 13.052 | 192.6667 | 217.5333
| 2019-05-23 15:34 | 77.8933 | 10188.74 | 16587.086 | 32.5099 | 27.7054 | 4.8045 | 0.8167 | 0.47753 | 0.62691 | 7.9589 | 10.4486
| 2019-05-23 17:33 | 79.8766 | 10189.62 | 16587.497 | 33.6724 | 28.2483 | 5.424 | 1.9833 | 0.4437 | 0.20723 | 7.3951 | 3.4538
| 2019-05-23 23:00 | 85.3266 | 10190.65 | 16588.375 | 35.033 | 29.4082 | 5.6248 | 5.45 | 0.18899 | 0.1611 | 3.1498 | 2.685
2019-05-24 | 2019-05-24 09:35 | 95.9099 | 10190.969 | 16590.122 | 35.4544 | 31.716 | 3.7384 | 10.5833 | 0.030142 | 0.16507 | 0.50236 | 2.7512
| 2019-05-24 12:35 | 98.9099 | 10190.9701 | 16590.662 | 35.4559 | 32.4293 | 3.0266 | 3 | 0.00036667 | 0.18 | 0.0061111 | 3
| 2019-05-24 14:30 | 100.8266 | 10190.972 | 16591.016 | 35.4584 | 32.897 | 2.5614 | 1.9167 | 0.00099129 | 0.18469 | 0.016521 | 3.0782
| 2019-05-24 23:00 | 109.3266 | 10191.01 | 16592.529 | 35.5086 | 34.8956 | 0.61295 | 8.5 | 0.0044706 | 0.178 | 0.07451 | 2.9667
2019-05-25 | 2019-05-25 14:30 | 124.8266 | 10191.05 | 16595.148 | 35.5614 | 38.3554 | -2.7939 | 15.5 | 0.0025806 | 0.16897 | 0.043011 | 2.8161
2019-05-26 | 2019-05-26 13:00 | 147.3266 | 10191.052 | 16598.966 | 35.5641 | 43.3989 | -7.8349 | 22.5 | 8.8889e-05 | 0.16969 | 0.0014815 | 2.8281
2019-05-27 | 2019-05-27 09:52 | 168.1933 | 10191.053 | 16602.444 | 35.5654 | 47.9934 | -12.428 | 20.8667 | 4.7923e-05 | 0.16668 | 0.00079872 | 2.778
2019-05-28 | 2019-05-28 10:36 | 192.9266 | 10191.0535 | 16606.455 | 35.5661 | 53.2919 | -17.7259 | 24.7333 | 2.0216e-05 | 0.16217 | 0.00033693 | 2.7028
2019-05-29 | 2019-05-29 10:54 | 217.2266 | 10191.055 | 16610.338 | 35.568 | 58.4214 | -22.8534 | 24.3 | 6.1728e-05 | 0.15979 | 0.0010288 | 2.6632
2019-05-30 | 2019-05-30 10:47 | 241.1099 | 10197.275 | 16614.545 | 43.7847 | 63.9789 | -20.1942 | 23.8833 | 0.26043 | 0.17615 | 4.3406 | 2.9358
| 2019-05-30 11:50 | 242.1599 | 10197.545 | 16614.7055 | 44.1413 | 64.1909 | -20.0495 | 1.05 | 0.25714 | 0.15286 | 4.2857 | 2.5476
| 2019-05-30 12:05 | 242.9099 | 10198.884 | 16616.0713 | 45.9102 | 65.9951 | -20.0849 | 0.75 | 1.7853 | 1.8211 | 29.7556 | 30.3511
| 2019-05-30 12:22 | 243.1932 | 10201.79 | 16619.204 | 49.749 | 70.1334 | -20.3844 | 0.2833 | 10.2577 | 11.0579 | 170.9613 | 184.2982
| 2019-05-30 12:51 | 243.4265 | 10204.292 | 16622.1185 | 53.0542 | 73.9835 | -20.9293 | 0.2333 | 10.7244 | 12.4925 | 178.7398 | 208.2083
| 2019-05-30 13:17 | 243.8432 | 10204.51 | 16622.2445 | 53.3421 | 74.1499 | -20.8078 | 0.4167 | 0.52316 | 0.30238 | 8.7193 | 5.0396
| 2019-05-30 14:51 | 245.2432 | 10204.99 | 16622.4008 | 53.9762 | 74.3564 | -20.3802 | 1.4 | 0.34286 | 0.11164 | 5.7143 | 1.8607
2019-05-31 | 2019-05-31 14:48 | 269.1932 | 10211.41 | 16625.8545 | 62.4571 | 78.9188 | -16.4617 | 23.95 | 0.26806 | 0.1442 | 4.4676 | 2.4034